## Sheet1
阳光融和医院消防设备设施维修明细
序号 | 维修项目 | 数量 | 品牌/型号 | 备注
1 | 消防联动主机4号机2号回路板 | 1 | 北大青鸟
2 | 多线盘故障损坏 | 1 | 北大青鸟
3 | 消防广播功率放大器 | 1 | 北大青鸟
4 | 防广播CD播放盘 | 1 | 北大青鸟
5 | 消防联动主机备用电源 | 2 | 北大青鸟
6 | 消防水炮控制主机 | 1
7 | 消防排烟电机损坏 | 6
8 | 控制箱损坏 | 10
9 | 模块损坏 | 6
10 | 防火分区卷帘系统控制箱 | 40
11 | 消火栓管网立管（一层至负一层） | 5
12 | 室外水泵接合器锈蚀 | 10
13 | 地下泵房消防泵漏水 | 1 | 三利
14 | 高位水箱稳压泵漏水 | 2 | 三利
15 | 消防水带210盘 | 210
16 | 消防软管 | 228
17 | 软管枪头 | 80
18 | 直流水枪头 | 30
19 | 门诊楼楼顶防火阀锈蚀 | 33
20 | 电气火灾监测主机 | 1
21 | 总计/元