| 序号 | 设备名称 | 型号 | 厂家 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射波刀 | CyberknifeM6 | 安科锐 | 放疗中心 |
| 2 | 直线加速器 | Trilogy | 瓦里安 | 放疗中心 |
| 3 | 后装机 | GammaMedplue | 瓦里安 | 放疗中心 |
| 4 | CT模拟定位机 | DefinitionASopen | 西门子 | 放疗中心 |
| 5 | C臂机 | BVVectra | 飞利浦 | 放射手术间 |
| 6 | G臂机 | DigiArc100AC | 北京东方惠尔 | 放射手术间 |
| 7 | SPECT-CT | DiscoveryNM/CT670 | GE | 核医学科 |
| 8 | PET-MR | SIGNAPET/MR | GE | 核医学科 |
| 9 | 回旋加速器 | QiLin | GE | 核医学科 |
| 10 | DSA | IGS530 | GE | 急诊放射区 |
| 11 | CT | OptimaCT680 | GE | 急诊放射区 |
| 12 | DR | Definium6000 | GE | 急诊放射区 |
| 13 | DSA | IGS530 | GE | 介入中心 |
| 14 | 口腔CT | 卡瓦eXam7-1 | 卡瓦 | 口腔放射室 |
| 15 | 数字化口腔微焦点X线机 | 普兰梅卡ProX | 普兰梅卡 | 口腔放射室 |
| 16 | 碎石机 | HK.ESWL-V | 慧康医疗 | 泌尿外科门诊 |
| 17 | C臂 | KD-C7000 | 康达 | 内镜中心 |
| 18 | DR | BrivoXR575 | GE | 体检中心放射区 |
| 19 | 骨密度仪 | DPX-NT | GE | 体检中心放射区 |
| 20 | 钼靶机 | Selenia | hologic | 体检中心放射区 |
| 21 | CT | OptimaCT520Pro | GE | 影像中心 |
| 22 | CT | RevolutionCT | GE | 影像中心 |
| 23 | DR | Definium6000 | GE | 影像中心 |
| 24 | DR | Definium6000 | GE | 影像中心 |
| 25 | 数字肠胃机 | Univision80KW | 岛津 | 影像中心 |
| 26 | 移动DR | OptimaXR220amx | GE | 影像中心 |

放射诊疗设备清单