室外亮化及楼顶大字维护保养清单及招标需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 所在区域 | 规格 | 面积 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 11 | 全院 |  |  |  |  |
| 2 | 高杆灯 | 37 | 全院 | 100W路灯 | 37盏包括高杆灯两组6头、一组16头 |  |  |
| 3 | “Logo+阳光融和医院”*2 | 21 | 含英文字母 | 15*10.6+5.1*5.2*6+1.6*2.2*3+1.6*1.6*18）*2 | 749.52m² |  |  |
| 4 | “Logo+住院部”*1 | 8 | 含英文字母 | （2*2*4+0.6*0.5*19）*2 | 42.4m² |  |  |
| 5 | “A、B、C、D” *2 | 8 | 英文字母 | 6*5.81*6 | 278.88m² |  |  |
| 6 | “住院部”*1 | 3 | 含英文字母 | 2*2*3+0.5*0.4*19 | 15.8m² |  |  |
| 7 | “门诊”*1 | 2 | 含英文字母 | 4*4*2+1*0.9*10 | 41m² |  |  |
| 8 | “儿科 ” *1 | 2 | 含英文字母 | 1*1*2+0.25*0.2*10 | 2.5m² |  |  |
| 9 | “儿科发热门诊” *1 | 6 | 含英文字母 | 0.6*0.6*6+0.3*0.2*20 | 3.36m² |  |  |
| 10 | “急救车通道”*1 | 5 | 含英文字母 | 1.2*1*5+0.3*0.25*16 | 7.2m² |  |  |
| 11 | “潍坊市交通事故救助绿色通道医院” *1 | 15 | 含英文字母 | 1.2*1.2*15+0.35*0.25*41 | 21.59m² |  |  |
| 12 | “国际JCI认证医院” *1 | 7 | 含英文字母 | 2.6*2.6*7+0.7*0.6*33 | 79.38m² |  |  |
| 13 | “阳光.国际儿童健康管理中心” *1 | 12 | 字母、含英文字母 | 1.5*1.5*8+0.9*0.9*4+0.25*0.2*52 | 23.84m² |  |  |
| 14 | “急诊”*2 | 4 | 含英文字母 | 2.8*2.8**2+1.2*1*2+0.6*0.6*9+0.3*0.25*9 | 22.475m² |  |  |
| 15 | 国际三甲医院*1 | 6 | 含英文字母 | 2.6*2.6*6+0.7*0.6*30 | 53.16m² |  |  |
| 16 | “在这里每个人都会关心您”*3 | 33 | 精神堡垒，含英文字母 | 1*1*11+0.4*0.3*31+0.6*0.6*3+0.25*0.25*18+0.6*0.4*17+1.1*1.1*6+0.25*0.25*21 | 29.577m² |  |  |
| 17 | 发热门诊*1 | 4 | 发光字 | 0.46*0.4*4 | 0.74m² |  |  |
| 18 | 脑科E字*1 | 1 |  | 4*6 | 24m² |  |  |
| 19 | 高压氧科*1 | 10 | 含英文字母 | 1*1*4+0.35*0.25*22 | 5.92m² |  |  |
| 20 | 阳光国际.卒中中心 | 8 | 含数字 | 1.5*1.5*4+0.7*0.7*4+0.9*0.7*7 | 15.37m² |  |  |
| 21 | 阳光国际.创伤中心 | 8 | 含数字 | 1.5*1.5*4+0.7*0.7*4+0.9*0.7*7 | 15.37m² |  |  |
| 22 | 阳光国际.胸痛中心 | 8 | 含数字 | 1.5*1.5*4+0.7*0.7*4+0.9*0.7*7 | 15.37m² |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 需求/说明： 1、维修服务内容与范围：包含日常巡检与清洁：定期检查结构稳固性、电气安全性，并进行清洁。日常保养与维修：对损坏的部件（如LED灯源、变压器、亚克力板等）进行更换或修复，包括钢结构除锈防锈处理。 2、维修相应等级及时间：维修等级分为3级：紧急（红）、加急（黄）、一般（蓝）。紧急维修相应时间30分钟之内到场，加急维修相应时间1小时之内到场，一般维修相应时间1天之内到场。遇到大风、大雨（暴雨）等极端天气和节假日时，乙方要按照合同约定提前到场对所有设备设施（含附件）进行检查加固维修处理，确保主体框架安全。每次检查完成后都要形成检查记录表，如实记录巡查检查情况，甲方随时抽查乙方是否按照合同约定开展维修维护保养工作。 3、安全与责任：作业人员必须持证上岗，高空作业前对作业区域开展危险源辨识，根据作业环境制定专门的高空作业施工方案，办理高空作业审批作业票，每次登高作业前要开展安全教育培训（有培训记录）等内容。 4、自合同签订之日起，乙方对清单项目提供2年的维护保养服务。维保所产生的的人工、材料、税费等全部费用已包含在合同总价款内，乙方不得以任何理由要求甲方增加付款。 5、1）高杆灯、路灯：数量：37盏、灯头100W/64个，配电箱6个，高杆灯及路灯照明正常，包含配电线路的维修、更换，高杆灯结构安全检查，每月对清单项目全部巡检一次并做好巡查检查记录。巡查检查记录一式三份，检查记录要有甲方责任人、乙方责任人、物业工程经理（主管）签字确认，最后交甲方一份、乙方留存一份，物业留存一份。 - 2）发光字：数量：1447.45平方，发光字16个配电电源（包含小分配电箱）、定时器、接触器、漏电开关、防雨的日常检查、维修、更换。发光字的安全性日常检查、维修紧固，确保电源通电正常（除A区楼顶LOGO+字体外，负责剩余所有字体及字母灯珠维修更换）、亚克力板及广告布安装牢固。每月巡检一次并形成检查报告，检查报告要有甲方乙方物业责任人签字确认，要求一式三份，各自留存一份备案。 - 3）本附件载明的亮化设施，若亮化设施高度距离地面超过三米（含发热门诊），全部在乙方维保的范围之内。 - 4）紧急情况下，乙方要确保维修人员随叫随到，不能找任何借口推诿扯皮，如果因为乙方原因造成甲方财产损失或人员伤亡，乙方要承担全部责任。 - 5）配件如有损坏确需维修更换，更换周期一般不得超过2天，特除情况要提前和甲方书面沟通说明，甲方批准后再维修，确保大字亮化系统正常运行。 - 6）如果维护保养清单与医院后续统一改造的项目发生重合，按照中标金额年底结算时在单项维护保养费中单独扣除，扣除方法（单价乘以维修面积）。 - 7）除楼顶大字主电源线外，所有电源线及配电箱由厂家定期检查维护保养。 |  |  |  |  |  |  |  |